## List2
| Název | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dorozumívací zařízení sestra-pacient
1 | Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) | ks | 2 |  | 0 | x | x
| Zásuvka terminálu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U - nástěnný 600 x 635 x 395 mm, 19,5 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Napájecí zdroj + lokální server | ks | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| SW - licence pro Hlavní terminál | ks | 2 |  | 0 | x | x
15 | SW - licence provozu účastníka | ks | 56 |  | 0 | x | x
16 | SW - databáze historie volání | ks | 1 |  | 0 | x | x
18 | SW - prohlížeč historie | ks | 1 |  | 0 | x | x
32 | Datový switch 8 portů - 12V | ks | 43 |  | 0 |  | 0
34 | Datový switch 24 portů/19" | ks | 2 |  | 0 |  | 0
35 | Napájecí injektor 7 portů | ks | 43 |  | 0 |  | 0
40 | Modul DC 5V | ks | 43 |  | 0 |  | 0
49 | Svítidlo signalizační LED | ks | 43 |  | 0 |  | 0
| Orientační směrové svítidlo LED IP | ks | 5 |  | 0 |  | 0
53 | Pokojový terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 43 |  | 0 |  | 0
| Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta) | ks | 56 |  | 0 |  | 0
80 | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky | ks | 10 |  | 0 | x | x
88 | Kabel vytrhávací - částečně kroucený | ks | 10 |  | 0 | x | x
89 | Tlačítko pacienta s mikrofonem a ovládáním rádia (Disconnection) s částečně krouceným samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro ovládání hlasitosti rádia + -, bezpečnostní konektor proti vytržení) | ks | 46 |  | 0 | x | x
107 | Držák kabelu na hrazdu | ks | 56 |  | 0 | x | x
104 | Bezdrátové přenosné tlačítko s detekcí pádu (hlídání baterie, IP65) | ks | 10 |  | 0 | x | x
61 | Přijímací bezdrátový modul centrální dlouhý dosah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110 | Táhlo nouzového volání | ks | 35 |  | 0 |  | 0
111 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 36 |  | 0 |  | 0
119 | Router | ks | 1 |  | 0 |  | 0
150 | Patch kabel | ks | 110 |  | 0 |  | 0
| Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření | ks | 220 |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
| Kontrola vedení | ks | 1 |  |  |  | 0
| Instalace a konfigurace systému | ks | 1 |  |  |  | 0
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 1 |  |  |  | 0
| Součty: | [5 empty] | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
| kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | m | 3050 |  | 0 |  | 0
| vodič do trubek, nebo do lišt | m | 300 |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
| instalační krabice pod omítku | ks | 43 |  | 0 |  | 0
| instalační krabice pod omítku | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| lišta vkládací s krytem | m | 250 |  | 0 |  | 0
| lišta vkládací s krytem | m | 120 |  | 0 |  | 0
| ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| oprava otvorů po demontáži prvku (upravení původního otvoru - sádrování - bez malby, usazení nové instalační krabice) | hod | 90 | x | x |  | 0
| pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) | hod | 80 | x | x |  | 0
| odkrytí stávajících elektroinstalačních lišt, krabic, součinnost s technickým pracovníkem/správcem objektu | hod | 60 | x | x |  | 0
| demontáž zastaralého zařízení | hod | 10 | x | x |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
| Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0
| Sleva: | [5 empty] | 0
| Celkem po slevě - cena bez DPH: | [5 empty] | 0